ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №

# для котельной

Дата _______________

ЗАКАЗЧИК__________________________________________________________________

Наименование котельной ______________________________________________________

| № п/п | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение котельной | отопление технология горячее водоснабжение |  |
| 2. | Вид строительства | новое реконструкция техническое перевооружение |  |
| 3. | Источник финансирования | собственные средства, бюджет (указать уровень) другое |  |
| 4. | Вид топлива | твёрдое (каменный, бурый уголь) ккал/кг_______, куски______ мм природный газ ккал/м3 ________ жидкое топливо (лёгкое) ккал/кг__________ жидкое топливо (тяжёлое) ккал/кг__________ иное ккал/кг__________ |  |
| 5. | Вид и необходимость резервного топлива | ________________________________________________________________________________ ________________________________________ |  |
| 6. | Общая теплопроизводительность котельной | __________________МВт (Гкал/час) __________________т. пара/час |  |
| 7. | Возможность расширения здания котельной | Необходима нет |  |
| 8. | Распределение тепловой нагрузки | - технология____________МВт (Гкал/час) ____________т. пара/час - отопление ____________МВт (Гкал/час) ____________т. пара/час - вентиляция____________МВт (Гкал/час) ____________т. пара/час - горячее водоснабжение: максимальная часовая_______ МВт (Гкал/час) среднечасовая ______________МВт (Гкал/час) |  |

Группа компаний «Котлы Алтая», г. Барнаул, ул. Трактовая 60-б, тел. (3852) 31-46-32, 31-46-33, 31-46-34, 31-51-15, 31-51-51

-2-

| 9. | Категория котельной по надежности теплоснабжения | Первая Вторая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Теплоноситель | Вода Пар |  |
| 11. | Параметры теплоносителя | Вода Пар Температура __________º С __________º С Давление __________Мпа __________Мпа |  |
| 12. | Водяной объём системы | системы отопления___________м³ системы вентиляции__________м³ |  |
| 13. | Гидравлическое сопротивление или пьезометрический график | системы отопления___________МПа системы вентиляции__________Мпа системы ГВС ________________Мпа |  |
| 14. | Исходная вода на входе в котельную | температура ________________º С давление_____________________Мпа |  |
| 15. | Конденсат (для паровых) | Возврат чистый _______________% Возврат загрязнённый ___________% Без возврата |  |
| 16. | Химический анализ исходной воды | содержание взвешенных веществ, мг/к г____________ прозрачность по шрифту (или кольцу), см ___________ общая жёсткость, мкг.экв/кг________ щёлочность, мкг/кг________________ сухой остаток. мкг/кг______________ значение рН (при t=25º С)__________ содержание растворённого кислорода, мкг/кг_________________ содержание свободной углекислоты, мкг/кг_____________ содержание масла и других экстрогируемых эфиром веществ, мкг/кг_____________ содержание соединений железа (в пересчёте на Fe) мкг/кг____________ |  |
| 17. | Дымовая труба | Существующая: D ____мм. Н____м. Новая: D ____мм. Н____м. |  |

Группа компаний «Котлы Алтая», г. Барнаул, ул. Трактовая 60-б, тел. (3852) 31-46-32, 31-46-33, 31-46-34, 31-51-15, 31-51-51

-3-

| 18. | Здание котельной | Существующее: длина _______м, ширина______м, высота________м. Новое капитальное: кирпичное,ж/бет. Быстровозводимое из металлоконтрукций и панелей «сендвич» - Блочно-модульного исполнения. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Степень автоматизации | минимально автоматизированная автоматизированная (с обслуживающим персоналом) котельная-автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт - другое________________________ |  |
| 20. | Блок учёта расходов | Топлива Тепловой энергии Исходной воды Подпиточной воды Электроэнергии |  |
| 21. | Оборудование котельной | Горелочное устройство: отечественное, импортное; Теплообменники: секционные, пластинчатые; Насосное оборудование: отечественное, импортное; Арматура: отечественная, импортная. |  |
| 22. | Система топливоподачи | Мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в котельном зале, в отдельном помещении, мазутохранилище (надземное, подземное), баки – стальные или железобетонные. Доставка жидкого топлива - автомобильным транспортом или Ж/д). Доставка твердого топлива - автомобильным транспортом или Ж/д). Транспортёры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборник, Транспортёр углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки, |  |

Группа компаний «Котлы Алтая», г. Барнаул, ул. Трактовая 60-б, тел. (3852) 31-46-32, 31-46-33, 31-46-34, 31-51-15, 31-51-51

-4-

| 23. | Климатические условия | расчётная t наружного воздуха ____º С средняя t наиболее холодного месяца _____º С ветровые нагрузки ______________м/с - сейсмичность площадки_______баллов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Тип котлов, завод изготовитель | - Подбирает Заказчик - Подбирает Исполнитель |  |
| 25. | Тип топки |  |  |
| 26. | Согласование строительных конструкций | - Сборный железобетон. - Кирпич. -Металлические конструкции с утеплителем. |  |
| 27. | Контактный телефон и ответственное лицо (Ф. И. О.) Заказчика |  |  |

Подпись Заказчика:

___________/_________/

«___»_________ 2010 г.

Группа компаний «Котлы Алтая», г. Барнаул, ул. Трактовая 60-б, тел. (3852) 31-46-32, 31-46-33, 31-46-34, 31-51-15, 31-51-51